云南省电力用户安全用电管理办法（草案）

（公开征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为了加强电力用户安全用电管理，规范用电

行为，保障电网安全运行，根据《中华人民共和国电力法》、国务院《电力供应与使用条例》、《云南省供用电条例》等法律法规，结合本省实际，制定本办法。

第二条  本省行政区域内的电力用户安全用电及其监督管理活动，适用本办法。

本办法所称的电力用户是指依法与供电企业建立供用电关系的电力消费者，包括单位电力用户和个人电力用户。

第三条  县级以上人民政府应当加强电力用户安全用电管理工作的领导，建立协调机制，督促有关部门履行电力用户安全用电管理职责。

乡（镇）人民政府、街道办事处协助做好电力用户安全用电管理工作。

第四条  县级以上人民政府工业和信息化主管部门负责电力用户安全用电的管理工作。

发展改革、安全生产监督、公安等部门按照职责做好电力用户安全用电的相关管理工作。

国务院电力监管机构派驻本省的机构依照有关法律、法规的规定，做好电力安全的监督管理工作。

第二章  安全用电要求

第五条  电力用户应当遵守有关电力安全的法律法规，并履行下列义务：

（一）执行国家和行业有关用电技术标准、规范；

（二）用电设备符合国家和行业的产品技术标准；

（三）接受有关部门的监督，配合供电企业依法开展的用电检查；

（四）按照相关规定定期检修受电设备，更换到期受电设备，及时消除安全隐患；

（五）安装漏电保护装置，并预留电能计量装置安装位置；

（六）履行法律、法规、规章规定的其他安全用电义务。

第六条  单位电力用户除履行本办法第五条规定的义务外，还应当履行下列义务：

（一）建立健全安全用电管理制度、操作规程，落实安全用电责任制；

（二）按照相关标准和技术规范进行设计、安装、试验、检修和运行管理；

（三）建立受电工程、设备技术档案并加强管理；

（四）定期试验、检查受电设备，发现安全隐患，应当及时排除；不能自行排除的，应当立即报告电力用户安全用电行政主管部门和供电企业并配合消除隐患；

（五）制定并落实保证安全用电的措施，编制应急处理预案，协助做好事故的调查处理工作；

（六）受电装置标识应当规范，并设有明显的安全警示标识；

（七）落实有关部门和供电企业提出的安全用电整改要求。

受电装置电压等级为10千伏以上的单位电力用户应当按照规定配备安全用电管理工作人员。

第七条  电力用户的电源配置应当符合国家的有关规定和供电企业确认的电源配置方案，并履行供用电合同中明确的安全责任。

县级以上人民政府工业和信息化主管部门确定并公布的重要电力用户，应当依法配置自备应急电源。

第八条 配置自备应急电源的电力用户，应当与供电企业签订自备应急电源使用协议。

电力用户不得擅自变更受电装置接线方式、拆除或者移动自备应急电源闭锁装置。确需变更的，应当经供电企业同意，并变更自备应急电源使用协议的相关内容。

第九条  单位电力用户的受电工程应当委托具备法定资质的单位进行设计、施工、安装、监理。

单位电力用户应当在受电工程设计完成后，及时将设计、施工方案、主要设备材料参数等资料报送供电企业核查。

第十条  受电工程有特殊工程设计规范要求的，应当按照相应的规范进行设计施工。

电力用户对供电可靠性有特殊要求的，应当在与供电企业签订的供用电合同中予以明确。

重要电力用户对电源切换有特殊要求的，应当在供用电合同中进行约定，供电企业应当按照合同约定进行电源切换。

第十一条  用电设备产生谐波的，电力用户应当采取治理措施。未采取治理措施或者虽采取治理措施但未达到相关技术规范要求的，供电企业可以暂缓供电或者拒绝供电。

第十二条  受电装置电压等级为10千伏以上的单位电力用户，应当制定受电装置安全运行维护的管理制度，推行工作票、操作票、交接班、巡回检查、设备定期试验等制度。

第十三条  用电设施日常维护及安全责任按产权分界点划分，电力用户负责产权范围内的维护管理、安全责任，供用电双方另有约定的除外。

政府投资建设的用电设施，由政府相关部门管理或者委托相关单位管理。管理机构发生变更的，由其职能继承部门管理。

第十四条  电力用户可以通过自行委托或者招标等方式，选择具备资质的单位为其提供预防性试验、设备维护等服务。

电力用户可以委托供电企业对其提供技术指导，定期对用户的设施维护人员进行技术培训。

第三章  管理与服务

第十五条  县级以上人民政府工业和信息化主管部门在电力用户安全用电管理工作中，履行下列职责：

（一）宣传、普及电力法律法规和安全用电常识；

（二）受理电力用户安全用电重大隐患投诉，监督隐患消除；

（三）对电力用户安全用电进行监督检查，查处违法行为；

（四）参与安全用电事故的调查处理；

（五）适时通报安全用电事故；

（六）法律、法规、规章规定的其他职责。

第十六条 供电企业应当为电力用户做好安全用电服务，并履行下列义务：

（一）执行有关法律、法规、规章和供电安全的技术标准和规范；

（二）协助有关部门做好电力用户安全用电宣传工作，普及安全用电知识；

（三）按照有关规定向电力用户正常供电，配备公共应急电源，并提供优质服务；

（四）提供符合国家标准的电能，及时解决供电质量问题；

（五）依法开展用电检查，发现安全隐患及时提出整改要求，并指导整改；

（六）指导重要电力用户建立安全用电管理制度，编制安全用电事故应急处理预案；

（七）根据需要在用户产权分界点加装故障快速隔离

装置。

第十七条 受电工程施工期间，供电企业应当对隐蔽工程进行中间检查。未经检查或者检查不合格的，不得继续施工，供电企业可以拒绝供电。

供电企业在接到受电工程竣工验收申请后，应当在规定

的时限内组织检验；检验不合格的，供电企业可以拒绝供电。

第十八条  供电企业应当依法开展用电检查，对发现的安全用电隐患提出整改意见，并及时报告工业和信息化主管部门。

用电检查人员进入涉密单位的受电设施现场进行用电检查，应当遵守国家保守秘密的相关规定。

第十九条  用电检查人员发现电力用户的设备管理、用电行为不符合安全用电规定的，或者电力用户有违反国家规定行为的，应当开具《用电检查结果通知书》或者《违章用电、窃电通知书》。

供电企业应当对电力用户不符合供用电安全规定或者违章用电、窃电行为的整改情况进行复查。电力用户拒绝整

改的，供电企业应当报告工业和信息化主管部门依法处理。

第二十条  用电检查确认有下列严重危害供用电安

全或者扰乱供用电秩序情形的，供电企业应当依法处理，并报当地工业和信息化主管部门决定中止供电：

（一）电力用户的线路和设备存在安全用电重大隐患，危及电网安全运行的；

（二）电力用户的不安全用电行为可能导致线路跳闸的；

（三）修建构筑物、建筑物，种植高杆植物，开山炸石等直接威胁输电线路安全的；

（四）其他威胁电网和公用电力设施安全的行为。

第二十一条  工业和信息化主管部门收到供电企业对电力用户不符合安全用电规定或者违章用电行为的报告后，应当在10个工作日内予以核实；情况属实的，在5个工作日内发出《整改通知书》或者中止供电的决定。

工业和信息化主管部门决定中止供电的，供电企业应当提前7日将中止供电通知书送达电力用户，并在中止供电前30分钟将中止供电时间再次通知电力用户。引起中止供电的原因消除后，供电企业应当及时恢复供电，并报工业和信息化主管部门。

出现紧急情况，不立即对其中止供电，将危害公共用电安全或者变电站失电的，供电企业可以先行中止供电。

第四章  法律责任

第二十二条  国家机关工作人员在安全用电管理过程中，有下列情形之一的，对直接负责的主管人员和直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）对危害电力安全违法行为未依法受理、查处的；

（二）对发现或者接到报告的安全隐患未及时处理的；

（三）其他未履行法定职责导致电力安全事故的。

第二十三条 供电企业及其工作人员有下列情形之一的，由有权机关依法给予处分；造成电力用户经济损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）违反规定中止供电，造成电力用户损失的；

（二）因供电质量不符合国家标准和要求，造成电力用户设备、生产受到损失的；

（三）对发现的安全隐患未及时提出整改要求并指导整改的；

（四）对发现的安全用电重大隐患未及时报告的；

（五）拒不协助有关部门依法查处电力安全违法行为的；

（六）未履行其他法定职责的行为。

第二十四条  电力用户违反本办法规定，有下列情形之一的，由工业和信息化主管部门给予处罚，并可通知供电企业中止供电；造成供电企业或者其他权利人经济损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）对安全隐患未在规定期限内进行整改的；

（二）未按行业规范进行设计、施工、配置自备电源、采取应急保安措施，或者擅自改变设计方案、变更技术参数，造成损失的；

（三）未定期检查用电设备、发现安全隐患未及时排除或者未报告并配合消除的；

（四）未履行其他安全用电义务，造成电力安全事故的。

第五章  附则

第二十五条  本办法自 年  月  日起施行。

关于《云南省电力用户安全用电管理

办法（草案）》的说明

根据省政府立法计划，省工业和信息化委在深入调查研究的基础上，起草了《云南省电力用户安全用电管理办法（草案）》（以下简称草案）。这件规章草案送审稿由起草部门报送省政府后，省法制办根据《中华人民共和国立法法》和《规章制定程序条例》的规定，书面征求了各州（市）和省级有关部门意见，召开了部门座谈会；赴昆明、玉溪、大理等州市实地调研，广泛听取了有关部门、供电企业、电力用户的意见和建议；借鉴了天津、陕西、广东等省外的经验和做法；召开了部门协调会，就管理职责和相关制度与省发展改革委、云南电监办进行专题研究。在充分吸收各方面意见和建议的基础上，反复修改完善，形成了办法草案公开征求意见稿。

一、拟解决的主要问题

电力用户是否安全用电不仅关系到自身的人身和设备安全，而且涉及人民生命财产安全和电网的安全稳定运行。随着我省电源电网基础设施建设步伐加快，电力用户不断增加，安全用电管理难度凸显，安全隐患增加，甚至发生用电安全事故，影响电网安全稳定运行。据昆明供电局统计:2011共发生了因客户受电装置故障引发系统设备停运227起，停运时间1726小时45分钟，占配网总跳闸次数的54.85%。目前，我国电力法律、法规、规章对电力用户安全用电管理的规定较为原则，没有用电安全管理的专门法律制度。特别是国务院《电力安全事故应急处置和调查处理条例》实施后，国家对电网安全监督管理提出了更高的要求。为加强电力用户安全用电管理、切实防范用电安全风险，有效遏制用电安全事故发生，确保电网安全，保障人民生命和财产安全，有必要通过立法解决以下四个主要问题：一是对电力用户安全用电的权力和义务作出具体化规定；二是对电力用户用电行为规范、设备配置作出具体化规定；三是对管理部门的职责、管理措施作出具体化规定；四是对法律责任作出具体化和补充性规定。因此，制定电力用户安全用电管理的规章，对加强电力用户安全用电管理、切实防范用电安全风险，有效遏制用电安全事故发生，确保电网安全，保障人民生命和财产安全，是非常必要的。

二、拟设定的主要制度

草案共25条，围绕拟解决的主要问题，对电力用户安全用电管理的有关事项作出了较为明确具体的规定，主要内容为：

（一）明确了电力用户的概念

电力用户实际上就是用电人，即用电的单位和个人。因此，草案明确了电力用户的概念，即指依法与供电企业建立供用电关系的电力消费者，包括单位电力用户和个人电力用户。（第二条）

（二）明确了电力用户安全用电管理部门的职责

为了解决安全用电管理部门及其职责不清，职权交叉问题，根据电力法等法律、法规规定，参考《云南省人民政府办公厅关于印发云南省工业和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕151号）精神，草案明确规定县级以上人民政府工业和信息化主管部门负责电力用户安全用电的管理工作，并明确了具体管理职责。同时规定发展改革、安全生产监督、公安等部门按照职责做好相关管理工作。国务院电力监管机构派驻本省的机构依法做好电力安全的监督管理工作。（第四条、第十五条）

（三）明确了电力用户安全用电的义务

针对电力用户自身的安全管理不规范、责任不明确等问题，草案明确了电力用户应当履行的一般义务：即执行国家和行业有关用电技术标准、规范；用电设备符合国家和行业的产品技术标准；接受有关部门的监督，配合供电企业依法开展的用电检查；按照相关规定定期检修受电设备，更换到期受电设备，及时消除安全隐患；安装漏电保护装置，并预留电能计量装置安装位置等。同时，还规定了单位电力用户的特别义务。（第五条、第六条）

（四）明确了用电设备的安全管理要求

用电设备的安全关系电力用户生命财产安全，是电力用户安全用电的前提和基础。为加强用电设备的安全管理，草案规定了以下制度：一是受电工程应当委托具备相应资质的单位进行设计、施工、安装、监理。二是受电工程有特殊工程设计规范要求的，应当按照相应的规范进行设计施工。三是用电设备产生谐波的，电力用户应当采取治理措施。未采取治理措施或者虽采取治理措施但未达到相关技术规范要求的，供电企业可以暂缓供电或者拒绝供电。四是受电装置电压等级为10千伏以上的单位电力用户，应当制定受电装置安全运行维护的管理制度，推行工作票、操作票、交接班、巡回检查、设备定期试验等制度。五是受电工程施工期间，供电企业应当对隐蔽工程进行中间检查。（第九条至第十二条、第十七条）

（五）明确了供电企业的义务

供电安全是电力用户用电安全的前提。草案明确了供电企业应当为电力用户做好安全用电服务，并履行下列义务：一是执行有关法律、法规、规章和供电安全的技术标准和规范；二是协助有关部门做好电力用户安全用电宣传工作，普及安全用电知识；三是按照有关规定向电力用户正常供电，配备公共应急电源，并提供优质服务；四是提供符合国家标准的电能，及时解决供电质量问题；五是依法开展用电检查，发现安全隐患及时提出整改要求，并指导整改；六是指导重要电力用户建立安全用电管理制度，编制安全用电事故应急处理预案；七是根据需要在用户产权分界点加装故障快速隔离装置。（第十六条）